Cognome: _______________________ Nome: _______________________ Data: ________

Individua le risposte corrette con una “X” e compila la griglia sottostante. Il test è superato con 17 risposte esatte.

- Perché avvenga la combustione sono necessari:

- Combustibile, inerte, comburente

- Combustibile innesco, inerte

- Combustibile, innesco, comburente

- I liquidi infiammabili sono classificati:

- In base alla densità

- In base alla temperatura di infiammabilità

- In base al colore

- Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa:

- Della riduzione del tasso di azoto nell'aria

- Della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria

- Della presenza di idrogeno nell'aria

- Con la sigla REI 120 si indica:

- La reazione a fuoco di un elemento di finitura

- La capacità estinguente di una sostanza

- La resistenza a fuoco di un elemento strutturale

- Sull'etichetta di un estintore di tipo approvato devono essere riportati i seguenti dati:

- Soltanto il quantitativo dell'agente estinguente

- Soltanto la pressione di stoccaggio dell'agente estinguente o del propellente

- Il tipo di agente estinguente, le modalità di utilizzo e le avvertenze

- Il flash over è:

- L'istante di innesco dell'incendio

- L'istante di estinzione dell'incendio

- L'istante di propagazione generalizzata dell'incendio

- Immagazzinando combustibili che sviluppano vapori più pesanti dell'aria il pericolo è maggiore:

- In locali sotterranei

- In locali al piano terra

- In locali sopraelevati

- Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi preferibilmente:

- Su anfratti

- Su piazze o luoghi aperti

- Su autorimesse

- Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività a rischio devono  seguire in caso di allarme è:

- Mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito dal piano di emergenza

- Non uscire dall'edificio fino a quando non si mette sotto controllo l'incendio

- Non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano i Vigili del Fuoco

- Durante la chiamata ai servizi di soccorso si devono fornire le seguenti informazioni:

- Soltanto il numero di feriti coinvolti

- Soltanto il numero di dipendenti dell'azienda

- L'indirizzo, il numero di telefono, il tipo di emergenza in corso, il reparto coinvolto, le persone coinvolte, lo stadio dell'evento e il percorso da seguire per raggiungere il luogo dell'emergenza

- Le vie di esodo sono una misura di:

- Protezione attiva

- Prevenzione

- Protezione passiva

- Di norma la lunghezza del percorso di esodo nelle attività a rischio medio deve essere non superiore a:

- 60 m

- 30 m

- 45 m

- Durante l'uso di un estintore è preferibile indirizzare l'agente estinguente:

- Sempre nello stesso punto

- Muovendo l'estintore a ventaglio

- Muovendo l'estintore dall'alto verso il basso

- La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in:

- minuti

- calorie

- °C

- L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di:

- Controllare le varie fasi dell'incendio

- Prevenire l'incendio

- Rivelare precocemente l'incendio

- Gli idranti esterni sono di colore:

- Rosso

- Scelto dalla ditta fornitrice

- Scelto dal datore di lavoro

- La sabbia è una sostanza la cui principale azione estinguente è:

- Il raffreddamento

- Il soffocamento

- L'azione chimica

- L'autonomia di un impianto di illuminazione di emergenza deve essere non inferiore a:

- 24 ore

- 10 min

- 1 - 2 ore

- Gli elementi che caratterizzano la resistenza a fuoco di una porta tagliafuoco sono:

- Stabilità, tenuta, isolamento termico

- Stabilità, spessore, isolamento termico

- Stabilità, spessore, reazione al fuoco

- Le uscite di sicurezza dei locali devono avere ampiezza multipla di moduli da:

- 45 cm

- 60 cm

- 50 cm

- Le tubazioni dell'impianto idrico antincendio sono colorate:

- In rosso

- In verde

- In bianco

- Per diminuire il pericolo d'incendio in un locale adibito allo stoccaggio di liquidi infiammabili si può:

- Aumentare la temperatura del locale

- Dotare il locale di aperture di ventilazione naturale

- Aumentare la pressione dell'aria nel locale

- La mortalità per incendio nella maggioranza dei casi è da attribuire:

- Alla inalazione dei gas di combustione

- Alle ustioni

- Al crollo degli edifici

- L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche:

- Colore bianco e odore di mandorle amare

- Irritante per le vie respiratorie

- Incolore ed inodore

| Griglia risposte |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Firma Leggibile del partecipante al corso

_____________________________

________________________________________________________________________________

PARTE RISERVATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Numero di risposte corrette: ____ / 24

Firma del Dirigente Scolastico

_________________________